OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM

KTÓREGO WARTOŚĆ NIE PRZEKRACZA WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH

RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 30.000 EURO

- opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest systematyczna dostawa do zamawiającego zrębek w ilości do 800 mp.  z drzew iglastych (max 30%)  liściastych i wierzby energetycznej  o granulacie nie większym jak 50 x 20 x 10mm ( z „pnia”) i wilgotności do 50%. wartości energetycznej nie niższej jak 7,0 GJ

a) biomasa musi być zgodna i odpowiadać standardom określonym w DZ.U. Nr 260 poz. 2181 i m.in. nie może zawierać  zanieczyszczeń mechanicznych t.j. kamieni , skrawek  metalu, desek , korzeni, śniegu lodu  itp. mogących zakłócić  prace instalacji  zamawiającego,

b) w dostarczanej biomasie nie może być elementów pleśni, grzybów i procesów gnilnych liści i igliwia,

c) dostawa biomasy odbywać się będzie systematycznie  do 5 dni od zgłoszenia telefonicznego przez zamawiającego.

d) faktury dostarczane będą bezpośrednio po każdej dostawie,

e) wraz z fakturą wykonawca dostarczy potwierdzenie odbioru dostawy przez pracownika zamawiającego,

f) ilość dostarczanej biomasy będzie określona na podstawie pomiaru  w dniu dostawy u zamawiającego,

g) w przypadku dostarczenia biomasy nie odpowiadającej w/w  kryteriom Wykonawca  opróżni magazyn na własny koszt  w terminie 24 godz. od dostawy i zapłaci  kary umowne zgodnie z § 6 Umowy,

h) w przypadku stwierdzenia uszkodzenia urządzeń kotłowni z przyczyn złej jakości zrębki  (pkt a. ) Wykonawca ponosi koszt naprawy  powstałych uszkodzeń oraz zapłaci kary umowne przestoju w pracy kotłowni  zgodnie § 6 Umowy.

i) zamawiający zastrzega sobie prawo do kontroli jakości i wartości energetycznej dostarczanej zrębki.

Zamawiający ze względu na brak możliwości magazynowych oraz warunki atmosferyczne zastrzega sobie prawo  do niezrealizowania umowy w wysokości do 30% bez ponoszenia jakichkolwiek  konsekwencji związanych z niewykonaniem w całości Umowy.  Ze względu na  brak możliwości manewrowych  na posesji ,optymalne  dostawy pojazdami o pojemności max do 60 mp. Większe dostawy na wyłączną  odpowiedzialność  Wykonawcy.

- termin wykonania zamówienia:  do 31.10.2015 r.

- warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:  nie dotyczy

- wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu:  nie dotyczy

- informacje o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń lub dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z wykonawcami: w dni robocze 7.00-15.00 , tel. 89 7181365,89 7181664, Sylwester Kowalski,

e-amil dpsjeziorany@o2.pl

- wymagania dotyczące wadium, jeżeli Zamawiający żąda wniesienia wadium: nie dotyczy

- termin związania ofertą:  do chwili podpisania umowy z wyłonionym wykonawcą

- opis sposobu przygotowywania ofert:  wypełnić ofertę zgodnie z załącznikiem do zapytania

- miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert:

05.01.2015 r. godz. 10.00 pokój Kadr Bud Administracji  DPS Jeziorany

- opis sposobu obliczenia ceny:

cenę należy podać jednostkowa brutto i wartość całego zamówienia brutto – jak we wzorze oferty

- opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert:  cena 100%

- informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego:  nie dotyczy

- wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy, jeżeli Zamawiający żąda wniesienia zabezpieczenia:  nie dotyczy

- istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, ogólne warunki umowy albo wzór umowy, jeżeli zamawiający wymaga od wykonawcy, aby zawarł z nim umowę w sprawie zamówienia publicznego na takich warunkach:  wzór umowy w załączniku

Postępowanie o udzielenie zamówienia jest prowadzone zgodnie z postanowieniami Regulaminu udzielania zamówień o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro, oraz przepisami ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93, z późn. zm.).

Jeziorany dn. 29.12.2014 r.

Sporządził:

Sylwester Kowalski

….……………………………………………

Data i podpis Kierownika Zamawiającego