

*ul. Kajki 49, 11-320 Jeziorany tel./fax (089) 71-81-664,* [*www.dpsjeziorany.pl*](http://www.dpsjeziorany.pl)*, e-mail:dpsjeziorany@o2.pl*

**OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM**

**KTÓREGO WARTOŚĆ NIE PRZEKRACZA WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH**

**RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 30.000 EURO**

1. opis przedmiotu zamówienia:

**- wannę podnoszoną do kąpieli szt. 1**

**WANNA** wolnostojąca dostępna z trzech stron zasilana elektrycznie 230V ,

- wyposażona w hydromasaż podwodny z dysza do masażu miejscowego z możliwością działania wspólnego lub oddzielnego, z możliwością regulacji strumienia - jego kierunku i natężenia,

- wyposażona w system dezynfekcji wanny i hydromasażu,

- wyposażona w pomiar temperatury wody, podpory pod stopy , pneumatyczny pilot

zdalnego sterowania z funkcją podnoszenia i opuszczania niecki wanny,

- wyposażona w baterię mieszalna wody i prysznic,

- dostosowana do współpracy z wózkami do kąpieli w pozycji leżącej i siedzącej.

**- WÓZEK DO KĄPIELI TRANSPORTU I HYDROTERAPII** z podnoszeniem elektrycznym

przystosowany do współpracy z wanną j.w.- **szt. 1**

1. termin wykonania zamówienia: **do 21.11.2016 r.**
2. warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków***: nie wymaga sie***
3. wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: ***nie wymaga się***
4. informacje o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń lub dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z wykonawcami: ***Sylwester Kowalski 89 7181 365 w godz. 7.00-15.00 w dni robocze***
5. wymagania dotyczące wadium, jeżeli Zamawiający żąda wniesienia wadium: ***nie dotyczy***
6. termin związania ofertą: ***nie dotyczy***
7. opis sposobu przygotowywania ofert: ***należy złożyć w zamkniętej kopercie w siedzibie zamawiającego lub w formie elektronicznej na adres*** [***dpsjeziorany@o2.pl***](mailto:dpsjeziorany@o2.pl)
8. miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert: ***do dn. 26.10.2016 r do godz. 10:00***
9. opis sposobu obliczenia ceny: ***cena zestawu brutto wraz z dostawą do zamawiającego***
10. opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert: ***cena 100%***
11. informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego: ***nie dotyczy***
12. wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy, jeżeli Zamawiający żąda wniesienia zabezpieczenia***: nie dotyczy***
13. istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, ogólne warunki umowy albo wzór umowy, jeżeli zamawiający wymaga od wykonawcy, aby zawarł z nim umowę w sprawie zamówienia publicznego na takich warunkach: ***udzielenie gwarancji na min. 24 m-ce***

Postępowanie o udzielenie zamówienia jest prowadzone zgodnie z postanowieniami Regulaminu udzielania zamówień o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro, udostępnionego na stronie internetowej [www.dpsjeziorany.wp](http://www.dpsjeziorany.wp) oraz przepisami ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93, z późn. zm.).

Data i podpis Kierownika Zamawiającego